COTAÇÃO DE PREÇOS

À FIRMA:

Solicitamos cotar os itens abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. |  | QUANT. | V. UNIT. | V TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Placa do ar condicionado de 48 mil BTUS | Unid. |  | 01 |  |  |
| 02 | DPS 175 kv para proteção contra raio | Unid. |  | 04 |  |  |
| 03 | Disjuntor tripolar 100 amperes | Unid. |  | 01 |  |  |
| 04 | Recarga de gás do ar condicionado de 48 mil BTUS | Unid. |  | 01 |  |  |
| 05 | Recarga de gás do ar condicionado de 12 mil BTUS | Unid. |  | 08 |  |  |
| 06 | Troca de capacitor do compressor de 40 uf. | Unid. |  | 04 |  |  |
| 07 | Troca do motor ventilador da condensadora de ar de 12 mil BTUS. | Unid. |  | 02 |  |  |
| 08 | Troca de capacitor do ventilador da condensadora de 2.5 uf. | Unid. |  | 03 |  |  |
|  |  |  | Valor da proposta |  |  |  |

Validade da proposta______________

Prazo de entrega_________________